学院北校区实训A、B楼消防改造设计项目需求

## 一、比价公告

### （一）项目基本情况

- 1.项目名称：学院北校区实训 A、B 楼消防改造设计项目

- 2.项目概况：学院北校区实训 A、B 楼总建筑面积 6976 平方米，该楼宇常年承接市域内各类国家资格考试，属于人员密集、设备集中重点场所。现有消防系统、疏散设施、防火分隔等配置无法完全满足现行消防安全规范及实际使用需求，存在消防安全隐患。为落实校园消防安全管理要求，保障各类培训、考试工作安全有序开展，现对两栋楼宇消防改造设计服务进行公开比价，择优选取具备资质的消防技术服务公司。

- 3.预算金额：34880.00元

### （二）采购需求

- 1.服务内容：完成北校区实训 A、B 楼消防改造专项设计，出具符合法定要求的消防设计图纸，作为项目后续消防报审、施工、验收的唯一法定依据，全程配合消防报审相关技术答疑工作。

- 2.设计范围：实训 A、B 楼室内消火栓系统改造设计、防火门更换与优化设计、应急照明及疏散指示灯升级改造设计、消防泵房及配套消防设备设施改造设计，所有设计内容需全面满足现行国家、地方消防技术标准及规范要求。

- 3.服务期限：合同签订后15个工作日内完成全部消防改造设计图纸编制并提交成果，配合完成消防报审直至通过审核。

- 4.质量要求：设计成果符合《建筑设计防火规范》《消防给水及消火栓系统技术规范》《建筑防火封堵应用技术标准》等现行最新消防技术规范，图纸完整、规范、数据准确，一次性通过消防主管部门设计审核，无设计缺陷。

### （三）供应商资格要求

- 1.具有独立承担民事责任的能力，持有合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一营业执照）。

- 2.具备消防设施工程设计或建筑工程设计专项资质乙级及以上资质，且资质在有效期内。

- 3.本项目不接受联合体报价，不允许分包、转包设计工作。

## 二、设计服务技术要求

- （一）室内消火栓系统：结合楼宇建筑结构、人员密集区域分布，优化消火栓布局、管线走向，完善消火栓水压、流量设计，确保符合消防灭火救援要求，消除系统运行隐患。

- （二）防火门设计：按照防火分区规范，对现有防火门更换、新增进行专项设计，明确防火门规格、防火等级、安装位置、闭合方式，满足防火分隔、人员疏散要求。

- （三）应急照明及疏散指示：针对考试、实训人员密集场景，科学布置应急照明、疏散指示灯、疏散指示标志，优化疏散路径，确保紧急情况下人员快速、安全疏散。

- （四）消防泵房及设备设施：对现有消防泵房设备、管线、控制系统进行改造设计，保障消防供水稳定、设备运行正常，符合消防设备运行技术标准。

- （五）设计图纸需包含平面图、系统图、剖面图、节点详图、设计说明、材料设备清单等全套图纸，纸质版图纸加盖设计专用章、注册设计师签章，同时提供电子版图纸（CAD 格式 + PDF 格式）。