| 医疗护理系康养康育专业教学仪器设备储备项目申报表（91150） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系:医疗护理系 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） |
| 1 | 高级男性导尿模型 | 1、男性内外生殖器解剖结构，可练习会阴护理。 2、可进行男性导尿技能的操作，导尿管可以通过尿道口插入尿道，进入膀胱，当导尿管进入膀胱时，人造尿液就会从导尿管口流出。 3、模型具备造瘘口，可进行造瘘引流术和造瘘口护理。 4、模型可摆放为侧卧位，进行保留灌肠和不保留灌肠。 5、模型可进行臀部肌肉注射和大腿肌肉注射 | 7 | 个 | 3600 | 25200 |
| 2 | 高级女性导尿模型 | 1、女性的外生殖器的会阴，大腿处于外展位。 2、可进行女性导尿技能的操作，导尿管可以通过尿道口插入尿道，进入膀胱，当导尿管进入膀胱时，人造尿液就会从导尿管口流出。 3、模型具备造瘘口，可进行造瘘引流术和造瘘口护理。 4、模型可摆放为侧卧位，进行保留灌肠和不保留灌肠。 5、模型可进行臀部肌肉注射和大腿肌肉注射。 | 9 | 个 | 3600 | 32400 |
| 3 | 牙护理保健模型 | 1、显示成人左右上颌和下颌牙齿（牙冠、牙釉质部分）、牙龈的形态结构 2、成人左右上颌和下颌牙齿各有8颗。 3、显示切牙、尖牙、前磨牙和磨牙的形态和构造，包括中切牙2颗、尖牙、第一前磨牙、第二前磨牙、第一磨牙、第二磨牙各1颗，第三磨牙未萌出 4、可进行刷牙（使用牙刷）、洁牙（使用牙签、牙线）等口腔护理操作训练。 5、牙放大约5倍。高15.5cm，宽15.5cm，厚19.5cm | 15 | 个 | 280 | 4200 |
| 4 | 十二导联心电图模拟器 | 1、▲模拟器可连接4个肢体导联及6个胸导联，可自动识别导联连接位置是否正确，心电图模拟器屏幕上可显示。（提供第三方检测报告、产品说明书、截图证明材料、产品彩页） 2、4个肢体导联以手腕带识别，6个胸导联以感应芯片识别，可佩戴于任意模拟人或SP上进行操作。 3、▲内置≥47种心电波形，可自主选择需要显示的心电波形。（提供第三方检测报告、产品说明书、截图证明材料、产品彩页） 4、可与真实心电图机进行连接，心电图机可显示模拟器所选择的心电波形，导联脱落后此导联心电波形不显示，与真实心电图测量一致。 5、▲模拟器上具备液晶屏，可选择模拟器不同工作模式，具备不需要连接导联即可看到心电波形、需要正确连接导联位置后才可显示该导联心电波形等情况。（提供第三方检测报告、产品说明书、截图证明材料、产品彩页） 6、可设置≥4种不同的心电倍率。 7、▲可设置不同wifi工作模式，可使用手机连接wifi并进行控制。（提供第三方检测报告、产品说明书、截图证明材料、产品彩页） 8、▲可通过手机扫描二维码无线连接控制器，手机不需要安装软件，IOS或Andriod平台不限，可对模拟器的工作模式进行设置。（提供第三方检测报告、产品说明书、截图证明材料、产品彩页） 9、▲手机系统可对模拟器的wifi模式进行设置，≥3种模式。（提供第三方检测报告、产品说明书、截图证明材料、产品彩页） 10、可通过手机选择需要的心电波形，与模拟器同样为47种心电波形。 11、可手机控制重启模拟器。 | 1 | 个 | 12000 | 12000 |
| 5 | 中药柜子 | 高1.65米，宽1.5米，厚0.65米，抽屉横七竖八，可以装155味中药。 | 2 | 个 | 2150 | 4300 |
| 6 | 移动硬盘 USB3.0（4TB) | 接口USB3.0，兼容2.0/硬盘尺寸2.5英寸/重量230g/ | 9 | 个 | 1450 | 13050 |
|  |  |  |  |  | 合计 | 91150 |